# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 15 апреля 2021 г.                               с. Нижняя Есауловка                                                № 34

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, а также в местах общественного пользования населенных пунктов Каменского сельсовета

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 43 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории населенных пунктов Каменского сельсовета (Приложение № 1).

  - Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов Каменского сельсовета (Приложение № 2).

- Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

# Глава сельсовета					                              Ф.К. Томашевский

Приложение № 1

к постановлению № 34 от 15.04.2021

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в  собственности (пользовании)

граждан  на территории населенных пунктов Каменского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналог) | 1.Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м. | 1.Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м.; 2. ведро | 1.Багор; 2.лом; 3.топор; 4.лопата штыковая; 5.лопата совковая; 6.Покрыва- ло для изоляции очага возгорания |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | Квартира с жилыми и не жилыми помеще- ниями | 1.-1 шт. | 1.-0 шт. | 1.-0 шт.; 2.-2 шт. | 1.-0 шт; 2.- 0 шт; 3.- 0 шт; 4.- 0 шт; 5.- 0 шт; 6.- 1 шт. |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания, в т.ч. с хозяйственными и иными постройками | Здание с прилегающей территорией | 1.-1 шт. | 1.-0 шт. | 1.-1 шт.; 2.-2 шт. | 1.-1 шт; 2.- 1 шт; 3.- 1 шт; 4.- 1 шт; 5.- 1 шт; 6.- 1 шт. |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания, в т.ч. с хозяйственными и иными постройками | Здание с прилегающей территорией | 1.-1 шт. | 1.-0 шт. | 1.-1 шт.; 2.-2 шт. | 1.-1 шт; 2.- 1 шт; 3.- 1 шт; 4.- 1 шт; 5.- 1 шт; 6.- 1 шт. |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж с прилегающей территорией | 1.-1 шт. | 1.-1 шт. | 1.-1 шт.; 2.-2 шт. | 1.-0 шт; 2.- 0 шт; 3.- 0 шт; 4.- 0 шт; 5.- 0 шт; 6.- 0 шт. |

Приложение № 2

к постановлению №34 от15.04.2021

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного пользования в населенных пунктах

Каменского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лом | 1 - шт. |
| 3 | Багор | 1 - шт. |
| 4 | Ведро | 2 - шт. |
|  | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 - шт. |
| 5 | Лопата штыковая | 1 - шт. |
| 6 | Лопата совковая | 1 - шт. |
| 7 | Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м. | 1 - шт. |